## Slide 1: „Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”
Gmina
Rogów

## Slide 2: Definicja budynku pasywnego RPO WŁ
Przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2xK). Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2xK), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%...”

## Slide 3
Rodzaje energii

## Slide 4
Rodzaje energii

## Slide 5
Rodzaje energii

## Slide 6
Chart: kWh/m2/rok
| Kategoria 1
Budynek standardowy przed 2019 | 60
Budynek standardowy obecnie | 45
Budynek energooszczędny | 50
Budynek pasywny | 15
Zużycie energii na ogrzewanie

## Slide 7: BILANS ENERGETYCZNY

## Slide 8: BILANS ENERGETYCZNY

## Slide 9: Dodatkowe wymagania

## Slide 10: Rozwiązania techniczne

## Slide 11: Rozwiązania techniczne

## Slide 12: Rozwiązania techniczne

## Slide 13: Rozwiązania techniczne

## Slide 14: Rozwiązania techniczne